ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż kotła c.o dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                                   im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim – 2022

- INFORMACJA OGÓLNA

Zamawiający: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie   Wielkopolskim, ul. Zamkowa 1, 63- 720 Koźmin Wlkp., tel.( 062) 7216 828,

tel. fax ( 062) 7216 247, REGON 000098045 NIP: 621-13-39-129

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kotła c.o. 150 kW, klasy 5                             z podajnikiem automatycznym ślimakowym na ekogroszek, dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim – kotłownia w budynku internatu ul. Strzelecka 2.

Grubość zastosowanej stali kotłowej -  6 mm

Okres gwarancji kotła – 5 lat od dnia dostawy

Zamawiany kocioł c.o. musi mieć wszystkie wymagane przepisami atesty i

Certyfikaty

Prace do wykonania, związane z montażem kotła:

- demontaż istniejącego kotła c.o.,

- częściowy demontaż kolektorów dymnych i istniejącej armatury,

- montaż nowego kotła o mocy 150 kW 5 klasy/ecodesign

- częściowa modernizacja istniejącej instalacji c.o. ( zasuw , zaworów)

- wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania   (na gorąco).

- wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotła i przeszkolenia pracowników w zakresie jego obsługi.

Zamawiający informuje, że może nie udzielić zamówienia bez podania przyczyny.

Oferent przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z warunkami, charakterem oraz dokonać pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia, ze względu na umiejscowienie kotła c.o. w piwnicy internatu ( trudny dostęp).

Termin zapłaty będzie wynosił 14 dni od daty wystawienia faktury.

3.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Do zapytania ofertowego zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający

następujące wymagania:

  - złożą prawidłową pod względem formalnym ofertę,

  - posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

oraz do wykonywania prac objętych zapytaniem.

  - znajdują się w sytuacji finansowej, technicznej oraz posiadają personel mający stosowne uprawnienia i kwalifikacje pozwalające na wykonanie zamówienia,

Nie spełnienie jakiegokolwiek ww. warunku spowoduje odrzucenie oferty. Oferent o tym fakcie zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

4.       OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

4.1 Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do specyfikacji-

załącznik nr 1

5.      SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCĄ

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawca przekazują pisemnie.

6.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA-   do 12.09.2022 r.

7.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

8.      OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z

WYKONAWCAMI

Maciej Kotecki- sekretariat ul. Zamkowa 1, tel. 513 318 452

9.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca powinien umieścić ofertę w  zamkniętej kopercie

  - Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru

## Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. ul. Zamkowa 1

i oznaczona  tytułem” Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż kotła c.o                   150 kW dla  ZSP w Koźminie Wielkopolskim 2022”

  - Cena oferty powinna być podana cyfrą i słownie, wyrażona w złotych

polskich

  - Cena powinna być podana zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.:            cena netto, podatek VAT, cena brutto.

9.4  Od jednego oferenta może wpłynąć tylko jedna oferta.

9.5 Oferta musi być podpisana przez osobę odpowiedzialną - kierownika lub szefa

9.6 Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

# 10.       SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

10.1 Oryginał oferty należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego:

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski – Sekretariat

10.2 Termin składania oferty upływa w dniu 25 lipca 2022 r. o godz. 12:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania.

10.3  Zamawiający o wyborze oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę

wybranego do realizacji zamówienia

11.      OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

11.1 Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,

b) zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznik nr 1

11.2  Cena oferty musi obejmować wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia

11.3 Cenę ofertową obejmującą całość przedmiotu zamówienia na podstawie której      Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty,  stanowi cena brutto.

11.4 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, musi odzwierciedlać całkowity koszt, który będzie poniesiony przez Zamawiającego przez cały czas trwania umowy.

11.5 Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnić formularz ofertowy podając wartości z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

11.6  Niedopuszczalne jest wprowadzanie zapisów bez określenia ceny np.

„ bez opłat”„ nie dotyczy”, oraz dodatkowych zapisów dotyczących rabatów np.

” na podane ceny udzielam 10% rabatu.

11.7. Podana przez wykonawcę cena zawiera również ryzyko wykonawcy

12.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

  - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:

## CENA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  = 100%

Następujące załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część:

Nr 1- formularz ofertowy

13. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO informuję, że:
1). Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca  z siedzibą ul. Zamkowa 1 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski tel. 62 7216828                  e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl
2). Inspektorem ochrony danych jest: Mariusz Stasiak vel Stasek

Specjalista z zakresu Ochrony Danych Osobowych i Systemów IT,

M: 782-661-551

@: biuro@msvs.com.pl
3). Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – zapytanie ofertowe oraz w związku z archiwizowaniem dokumentów zgromadzonych w przedmiotowym postepowaniu, w tym przekazanie dokumentów/nośników danych do archiwum zakładowego.
4). Podstawa prawna przetwarzania danych:
     a) art. 6 ust. 1 lit b i c RODO;
5). Odbiorca danych- dane osobowe mogą być przekazane:
1) osobom i podmiotom uprawnionym i upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
2) podmiotom świadczącym usługi doręczania pism;
3) dostawcom usług teleinformatycznych, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem
danych osobowych.
6). Czas przetwarzania:
a) dane osobowe osób, podmiotów będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) dane osobowe osób, podmiotów z którymi została zawarta umowa, a czas trwania umowy
przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
c) oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej
załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie (jeżeli
dotyczy).
7). Prawo osób, podmiotów, których dane dotyczą:
a) mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia
przetwarzania.
b) nie mają prawa w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO do usunięcia danych
osobowych; prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;, na
podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
8). Prawo do wniesienia skargi: Osoba, podmiot, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.

9). Wymóg podania danych: Osoba, podmiot będący uczestnikiem postępowania jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych pod groźbą odrzucenia oferty.
10). Profilowanie danych: Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11). Cel inny: Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane.

Pieczęć Oferenta                                                                                  Załącznik nr 1

### FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę i montaż kotła c.o.  150 kW,                            klasy 5 z podajnikiem automatycznym ślimakowym, na ekogroszek  dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim w 2022

Oferujemy:

cena netto - …………………….; cena brutto- …………………………….

Oświadczamy że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

- Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.

3. Posiadamy niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, oraz do

wykonywania prac objętych zapytaniem.

4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej, technicznej oraz posiadamy personel mający

stosowne uprawnienia i kwalifikacje pozwalające na wykonanie zamówienia.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Pieczęć i podpis Oferenta