ZAPYTANIE OFERTOWE

na montaż kotła c.o w kotłowni ul. Zamkowa 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych                                   im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim – 2021

- INFORMACJA OGÓLNA

Zamawiający: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie   Wielkopolskim, ul. Zamkowa 1, 63- 720 Koźmin Wlkp., tel.( 062) 7216 828,

tel. fax ( 062) 7216 247, REGON 000098045 NIP: 621-13-39-129

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest montaż kotła c.o. o mocy 200 kW 5 klasy/ecodesign

z podajnikiem automatycznym w kotłowni przy ul. Zamkowej 1 w Koźminie Wielkopolskim. Prace do wykonania, związane z montażem kotła:

- demontaż i przesunięcie istniejącego kotła c.o. wraz z jego ponownym montażem,

- częściowy demontaż kolektorów dymnych i istniejącej armatury,

- montaż nowego kotła o mocy 200 kW 5 klasy/ecodesign

- częściowa modernizacja istniejącej instalacji c.o. ( zasuw , zaworów)

- wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania   (na gorąco).

- wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotła i przeszkolenia pracowników w zakresie jego obsługi,

Zamawiający informuje, że może nie udzielić zamówienia bez podania przyczyny.

Oferent przed złożeniem oferty powinien obowiązkowo zapoznać się z warunkami, charakterem oraz dokonać pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia.

Termin zapłaty będzie wynosił 14 dni od daty wystawienia faktury.

3.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Do zapytania ofertowego zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający

następujące wymagania:

  - złożą prawidłową pod względem formalnym ofertę,

  - posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

oraz do wykonywania prac objętych zapytaniem.

  - znajdują się w sytuacji finansowej, technicznej oraz posiadają personel mający stosowne uprawnienia i kwalifikacje pozwalające na wykonanie zamówienia,

Nie spełnienie jakiegokolwiek ww. warunku spowoduje odrzucenie oferty. Oferent o tym fakcie zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

4.       OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

4.1 Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do specyfikacji-

załącznik nr 1

5.      SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCĄ

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawca przekazują pisemnie.

6.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA- od 18.10.2021 r.  do 22.10.2021 r.

7.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

8.      OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z

WYKONAWCAMI

Maciej Kotecki- sekretariat ul. Zamkowa 1, tel.(062) 7216 828

9.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca powinien umieścić ofertę w  zamkniętej kopercie

  - Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru

## Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. ul. Zamkowa 1

i oznaczona  tytułem” Zapytanie ofertowe na montaż kotła c.o w kotłowni                   ul. Zamkowa 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim 2021”

  - Cena oferty powinna być podana cyfrą i słownie, wyrażona w złotych

polskich

  - Cena powinna być podana zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.:            cena netto, podatek VAT, cena brutto.

9.4  Od jednego oferenta może wpłynąć tylko jedna oferta.

9.5 Oferta musi być podpisana przez osobę odpowiedzialną - kierownika lub szefa

9.6 Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

# 10.       SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

10.1 Oryginał oferty należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego:

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski – Sekretariat

10.2 Termin składania oferty upływa w dniu 08.10.2021 r. o godz. 12:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania.

10.3  Zamawiający o wyborze oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę

wybranego do realizacji zamówienia

11.      OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

11.1 Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,

b) zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznik nr 1

11.2  Cena oferty musi obejmować wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia

11.3 Cenę ofertową obejmującą całość przedmiotu zamówienia na podstawie której      Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty,  stanowi cena brutto.

11.4 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, musi odzwierciedlać całkowity koszt, który będzie poniesiony przez Zamawiającego przez cały czas trwania umowy.

11.5 Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnić formularz ofertowy podając wartości z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

11.6  Niedopuszczalne jest wprowadzanie zapisów bez określenia ceny np.

„ bez opłat”„ nie dotyczy”, oraz dodatkowych zapisów dotyczących rabatów np.

” na podane ceny udzielam 10% rabatu.

11.7. Podana przez wykonawcę cena zawiera również ryzyko wykonawcy.

12.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

  - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:

## CENA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  = 100%

Następujące załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część:

Nr 1- formularz ofertowy

Pieczęć Oferenta                                                                                  Załącznik nr 1

### FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zapytania ofertowego na montaż kotła c.o o mocy 200 kW 5 klasy/ ecodesign w kotłowni ul. Zamkowa 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca                        w Koźminie Wielkopolskim – 2021

Oferujemy:

cena netto - …………………….; cena brutto- …………………………….

Oświadczamy że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

- Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.

3. Posiadamy niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, oraz do

wykonywania prac objętych zapytaniem.

4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej, technicznej oraz posiadamy personel mający

stosowne uprawnienia i kwalifikacje pozwalające na wykonanie zamówienia.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Pieczęć i podpis Oferenta