Koźmin Wielkopolski ,dn. 30.11 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 44 ust.  2 i ust. 3  ustawy o finansach publicznych, gdyż wartość zamówienia                                      nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 zł, zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną w zakresie doposażenia ośrodków, pracowni i sal dydaktycznych oraz szkoleń o tematyce ochrony środowiska

Nazwa przedsięwzięcia: Wspieranie szkolnej infrastruktury Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                                     im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim poprzez zastosowanie eko- rozwiązań..

1.    Zamawiający:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

ul. Zamkowa 1

63- 720 Koźmin Wielkopolski

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy :

Zakupu ławek solarnych dla  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, spełniających  następujące kryteria:

- Ławka solarna

- Ilość:   3 sztuki

a) zakup, dostawa ( na koszt Zamawiającego) 3 ławek solarnych na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

b) specyfikacja techniczna ławki:

- długość min. 150 cm

- szerokość siedziska – min. 140 cm

- głębokość siedziska – min. 37 cm

- wysokość ławki – min. 46 cm

- wysokość oparcia – min. 37 cm

- materiał: stal ocynkowana, lakierowana proszkowo plus drewno w siedzisku i w oparciu

c) wyposażenie:

- akumulator ołowiowy głębokiego rozładowania o pojemności min. 32 Ah,

- panele fotowoltaiczne o mocy min.  90W w dwóch modułach niezależnych, ,

- dwa porty USB, IP 67, USB min 2.0,

- zdalny nadzór nad parametrami ławki raportujący status urządzenia - aktualny stan naładowania akumulatora, ilość użytkowników, temperatury, status ładowarek do panelu zdalnego zarządzania,

- wbudowany GPS z funkcją alertów w przypadku zmiany lokalizacji urządzenia,

- system do zarządzania energią akumulatora umożliwiający pracę w trybie pełnej energii (funkcje pracują w trybie ciągłym) oraz oszczędnościowym (funkcje pracują po wciśnięciu przycisku).

3. 	Zamówienie obejmuje również transport asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ( na koszt Zamawiającego po uprzednio uzgodnionym warunkach).

4. 	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany (jeśli dotyczy), wolny od wad, nie noszący znamion użytkowania, spełniający wszystkie wymagania określone w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.

5. 	Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu, w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

6. 	Dostarczone doposażenie zostanie przyjęte przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. 
Z odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru jakościowo - ilościowego, w którym zostaną zapisane wszelkie ewentualne uwagi dotyczące dostarczanego doposażenia.

7. 	Rodzaje i opis kryteriów, istotne dla Zamawiającego.

cena wykonania przedmiotu zamówienia - 100%

- Cena wykonania przedmiotu zamówienia 100% - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie  całości przedmiotu zamówienia

Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym.

10. 	Termin realizacji zamówienia i sposób płatności:

- Termin realizacji zamówienia:   do 18 grudnia 2022 r.

- Sposób płatności: podstawą wystawienia faktury będzie stwierdzenie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie podpisanego, pozytywnego protokołu odbioru. Należność, za wykonanie usługi zostanie zapłacona w terminie do 7 dni, od dnia wystawienia faktury.

11. 	Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę wg załączonego wzoru należy umieścić w kopercie zewnętrznej zaadresowanej na:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca

w Koźminie Wielkopolskim

ul. Zamkowa 1

63-720 Koźmin Wielkopolski

i oznaczonej:

„Wspieranie szkolnej infrastruktury Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim poprzez zastosowanie eko- rozwiązań

Nie otwierać przed 07.12.2022 r. godz. 14:00”

oraz w kopercie wewnętrznej z nazwą i adresem Wykonawcy. ul. Zamkowa 1 63-720 Koźmin Wielkopolski, budynek główny szkoły (Zamek), sekretariat.: pn. – pt. w godz. 08:00   - 15:00

Oryginał oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2022 r. o godzinie 13:30.

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Otwarcie ofert odbędzie się 07.12.2022 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego –

budynek główny szkoły (Zamek), księgowość

12. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do podania ogólnej wartości zamówienia w kwocie brutto.

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, niezmienną. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją danego  zadania, na które składana jest oferta. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia musi odzwierciedlać całkowity koszt, który będzie poniesiony przez Zamawiającego przez cały czas trwania umowy.

13. 	Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

Maciej Kotecki – ul. Zamkowa 1Koźmin Wielkopolski, tel.513 318 452 mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy