Koźmin Wielkopolski ,dn. 30.11 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 44 ust.  2 i ust. 3  ustawy o finansach publicznych, gdyż wartość zamówienia                                      nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 zł, zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

na zakup i dostawę doposażenia pracowni dydaktycznej w Branżowej Szkole I Stopnia  funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, z podziałem na zadania.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną w zakresie doposażenia ośrodków, pracowni i sal dydaktycznych oraz szkoleń o tematyce ochrony środowiska

Nazwa przedsięwzięcia: Z miłością do ekologii idziemy w dorosłość.

1.    Zamawiający:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

ul. Zamkowa 1

63- 720 Koźmin Wielkopolski

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy :

Zakupu i dostawę doposażenia pracowni dydaktycznej w Branżowej Szkole I Stopnia  funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,                      z podziałem na zadania, spełniające wszystkie następujące kryteria techniczne (specyfikacja):

Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa modeli, zestawów i przyrządów edukacyjnych

- Model edukacyjny WODA

- Ilość: 	2 zestawy

Służy do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody.

Zestaw zawiera rozkładany model w kształcie transparentnego wycinka warstw gleby składający się                             z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę

- Model doświadczalny GLEBA

- Ilość: 	2 zestawy

Służy do badania wpływu warunków środowiskowych i zanieczyszczeń na glebę, wodę oraz rozwój roślin. Zestaw zawiera rozkładany model w kształcie transparentnego wycinka warstw gleby składający się z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę

- Zestaw do eksperymentów

- Ilość: 	1 zestaw

Zestaw walizkowy do eksperymentów z czujnikami i tabletem. Dostarczany jest jako komplet składający się z podstawowych czujników (temperatury, światła i dźwięku), modułów niezbędnych do pracy zdalnej i bezprzewodowej oraz tabletu.

- Zestaw do biodegradacji

- Ilość: 	3 zestawy

Umożliwia przeprowadzanie doświadczeń z zakresu biodegradowalności różnych materiałów.

Zestaw  umożliwia swobodny, samodzielny wybór podłoża oraz materiałów do testowania.

Zestaw zawiera próbki różnych materiałów.

- Zestaw filmów edukacyjnych PARKI NARODOWE

- Ilość: 	1 zestaw

Przewodnik i atlas interaktywny po Polskich Parkach Narodowych na płycie CD.

Z programu będzie można korzystać przy pomocy komputera, projektora oraz tablicy interaktywnej.

Licencja musi być bezterminowa i upoważniać do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej.

- Przyrząd do pobierania próbek gleby

Ilość:                                             1 sztuka

Przyrząd do pobierania prób/profili glebowych –  wykonany ze stali nierdzewnej z zaostrzonym końcem i skalowaniem co 10 cm. Długość przyrządu 81 cm, długość rowka 60 cm, średnica 20/13 mm (zewn./ wewn.)

Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa urządzeń i podstawowego sprzętu dydaktycznego.

- Mikroskop biologiczny cyfrowy

Ilość: 6 sztuk

Mikroskop musi mieć wbudowany wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3”. Posiadać cztery achromatyczne obiektywy aby uzyskać powiększenie: 40x, 100x, 200x i 400x. Musi mieć wbudowaną kamerę o rozdzielczości min. 5 megapikseli, pozwalającą na zwiększenie powiększenia do 1600x (zoom cyfrowy).

Mikroskop musi posiadać współosiowe pokrętła mikro i makro oraz stolik krzyżowy. Zdjęcia będzie można zapisywać na dołączonej do mikroskopu karcie SD. Musi mieć wbudowany moduł zasilania bateryjnego, aby można pracować na nim bez dostępu do sieci elektrycznej.

Dane Techniczne:

Minimalne powiększenie: 40 x

Maksymalne powiększenie: 400 x

Rozdzielczość sensora: 5 MP

Oświetlacz: dolny, wbudowany regulowany LED

Źródło oświetlenia: LED

Regulacja ostrości: mikro / makro

Oświetlenie: przechodzące

Głowica: LCD

Rewolwer obiektywowy: trzygniazdowy

Mechanizm przesuwu preparatu: tak

Klasa optyki: achromatyczna

Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa laptopów

- Laptop

Ilość: 18 sztuk

Ekran: LCD 15.6"

Typ procesora: Core i5 lub AMD Ryzen 5

System operacyjny: Windows 10 Home lub 11 Home 64 bit

Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD) pikseli

Wielkość pamięci RAM: 8 GB

Pojemność dysku SSD: 512 GB

Karta graficzna: zintegrowana

1) Wszystkie laptopy muszą być nowe (nie regenerowane, nie uszkodzone, nie instalowane nigdy wcześniej w żadnym celu). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia, w pełni zmontowanego, pełnowartościowego w pierwszym gatunku, wolnego od wad materiałowych i produkcyjnych oraz wolnych od wad technicznych i prawnych. Nie dopuszcza się sprzętu używanego, recertyfikowanego,  repakowanego.

2)  Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie.

3) Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych.

4) W razie uszkodzenia dysku twardego objętego gwarancją, Wykonawca wymieni (bezpłatnie) dysk na nowy, pozostawiając dotychczasowy u zamawiającego ze względu na ochronę danych.

5) Zamówienie obejmuje również transport przedmiotu zamówienia, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. Powyższe odbywać się będzie na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Wykonawca dostarczy zamawiany sprzęt we własnym zakresie i na własny koszt do siedziby Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15:00.

7) Wykonawca odpowiada za dostarczony sprzęt w czasie transportu w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany (jeśli dotyczy), wolny od wad, nie noszący znamion użytkowania, spełniający wszystkie wymagania określone w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa monitora interaktywnego

- Monitor interaktywny

Ilość: 1 sztuka

Podstawowe parametry

- Przekątna obrazu - 65 cali

- System operacyjny - Android ™ 8

- Rozdzielczość - 4K Ultra HD (3840 × 2160)

- Oprogramowanie edukacyjne

- Ilość obsługiwanych jednocześnie punktów dotyku – min. 20 (Winows i Mac)

- Jasność – min. 400 cd/ m2

- Długość życia – min. 50.000 godzin

- Częstotliwość odświeżania – min.60 Hz

- 3 lata gwarancji

- 0% VAT dla Edukacji

3. 	Zamówienie obejmuje również transport asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz jego wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego; w siedzibie Zamawiającego. Powyższe odbywać się będzie we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15:00.

4. 	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany (jeśli dotyczy), wolny od wad, nie noszący znamion użytkowania, spełniający wszystkie wymagania określone w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.

5. 	Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu, w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

6. 	Dostarczany asortyment winien być oznaczony w taki sposób, aby Zamawiający mógł jednoznacznie stwierdzić, którego zadania dotyczy dostawa, np. przez opisanie opakowania dostarczanego asortymentu numerem zadania.

7. 	Dostarczone doposażenie zostanie przyjęte przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. 
Z odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru jakościowo - ilościowego, w którym zostaną zapisane wszelkie ewentualne uwagi dotyczące dostarczanego doposażenia.

8. 	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa, trzy zadania, itd. lub na wszystkie zadania wskazane w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego. Każda część zamówienia musi być zrealizowana zgodnie z wymaganiami ilościowymi 
i technicznymi określonymi w pkt 2.

Każde zadanie należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie).

9. 	Rodzaje i opis kryteriów, istotne dla Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert, o których mowa poniżej obliczone zostaną oddzielnie dla każdego zadania.

cena wykonania przedmiotu zamówienia - 100%

- Cena wykonania przedmiotu zamówienia 100% - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie  całości przedmiotu zamówienia (oddzielnie dla każdego zadania).

Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym.

10. 	Termin realizacji zamówienia i sposób płatności:

- Termin realizacji zamówienia:   do 18 grudnia 2022 r.

- Sposób płatności: podstawą wystawienia faktury będzie stwierdzenie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie podpisanego, pozytywnego protokołu odbioru. Należność, za wykonanie usługi zostanie zapłacona w terminie do 7 dni, od dnia wystawienia faktury.

11. 	Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę wg załączonego wzoru należy umieścić w kopercie zewnętrznej zaadresowanej na:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca

w Koźminie Wielkopolskim

ul. Zamkowa 1

63-720 Koźmin Wielkopolski

i oznaczonej:

„Zakup i dostawa doposażenia pracowni dydaktycznej w Branżowej Szkole I Stopnia  funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim                        z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa modeli, zestawów i przyrządów edukacyjnych

i/lub

Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa urządzeń i podstawowego sprzętu dydaktycznego.

i/lub

Zadanie nr 3 - Zakup i dostawa laptopów

i/lub

Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa monitora interaktywnego

Nie otwierać przed 07.12.2022 r. godz. 14:00”

oraz w kopercie wewnętrznej z nazwą i adresem Wykonawcy. ul. Zamkowa 1 63-720 Koźmin Wielkopolski, budynek główny szkoły (Zamek), sekretariat.: pn. – pt. w godz. 08:00   - 15:00

Oryginał oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2022 r. o godzinie 13:30.

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Otwarcie ofert odbędzie się 07.12.2022 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego –

budynek główny szkoły (Zamek), księgowość

12. 	Wykonawca wypełnia w formularzu ofertowym wszystkie pozycje dotyczące zadań, na które składana jest 	oferta. Wykonawca musi wypełnić wszystkie pozycje dotyczące oferowanego  doposażenia dotyczące zadania, na które składana jest oferta. W przypadku pominięcia, którejkolwiek pozycji  zadania, na które składana jest oferta, oferta zostanie odrzucona.

Pożądane jest, aby w przypadku nieskładania oferty na którekolwiek zadanie, w formularzu ofertowym wpisać „nie dotyczy”. W przypadku pozostawienia pozycji dotyczących danego zadania niewypełnionych (w formularzu ofertowym) Zamawiający przyjmie, iż na przedmiotowe zadanie Wykonawca nie składa oferty.

Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do podania ogólnej wartości zamówienia (oddzielnie dla każdego zadania) w kwocie brutto.

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, niezmienną. Cena musi obejmować wszystkie elementy wymienione w pkt. 2 -8 niniejszego zapytania ofertowego. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją danego  zadania, na które składana jest oferta. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia musi odzwierciedlać całkowity koszt, który będzie poniesiony przez Zamawiającego przez cały czas trwania umowy.

13. 	Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

Maciej Kotecki – ul. Zamkowa 1Koźmin Wielkopolski, tel.513 318 452 mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy